РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАРГИЗСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.11.2016 года                                         п.Таргиз                               № 110

Об утверждении  перечня  первичных  средств

пожаротушения  для  индивидуальных  жилых

домов  на территории  Таргизского

муниципального  образования

Во исполнение  Федеральных   законов  от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ « Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации», « О внесении  изменений  в законодательные  акты  Российской  Федерации  и признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации в связи  с применениями  федеральных  законов  «  О внесении  изменений   и дополнений в

Федеральный  закон  « Об общих  принципах  организации  законодательных  (представительных) и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации» и  « Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ « О пожарной  безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Утвердить  перечень  первичных средств  пожаротушения  для  индивидуальных  жилых  домов  частного  сектора  Таргизского  муниципального  образования.

2.Постановление  опубликовать  в газете  «Информационный  вестник»

3.Контроль  за исполнением настоящего  постановления  возложить на  заместителя  главы  администрации  Кочеткову  Р.Т.

Глава  администрации  Таргизского

муниципального  образования                                                                                В.М.Киндрачук

Приложение № 1

к  постановлению  №  110 от 08.11.2016  г.

Перечень  первичных  средств  пожаротушения  для

Индивидуальных  жилых  домов  частного сектора

1. У каждого жилого строения  должна  быть установлена  емкость (бочка) с водой. Бочки  для хранения  воды  должны  иметь  объем  не менее  0,2  куб.м. и комплектоваться  ведрами;

2. У каждого  жилого  строения  должен  быть  установлен  ящик  для песка, который  должен  иметь  объем  0,5; 1,0, и 3 куб. м.  и комплектоваться  совковой  лопатой.

3.Каждое  жилое  помещение ( дом,квартира,изба) должно  быть оборудовано  автономными  пожарными  извещателями;

4.Из расчета   на каждые  10  домов  необходимо  иметь  пожарный  щит,на котором  должно  находиться : лом,багор, 2 ведра, 1 лопата  совковая, асбестовое  полотно, грубошерстная  ткань  или   войлок (кошма, покрывало  из  негорючего материала), емкость  для  хранения  воды  не менее  0,2куб.м;

5.На стенах  ИЖД ( калитках  или  воротах  домовладений) должны  вывешиваться   таблички  с  изображением  инвентаря, с которым  жильцы  этих  домов  обязаны  являться  на тушение  пожара.