12.05.2023г. №26

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

ТАРГИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ТАРГИЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Руководствуясь Федеральными законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с целью проверки состояния и обеспечения исправности сетей противопожарного водоснабжения, искусственных водоемов для целей пожаротушения, а также в целях повышения уровня пожарной безопасности  на территории  Таргизского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию для обследования пожарных водоемов, пирсов в составе:

Председатель комиссии: Киндрачук В.М. – глава администрации Таргизского муниципального образования;

Члены комиссии:

Михайлович В.И.– ведущий специалист администрации Таргизского муниципального образования;

Власова А.Ю.- руководитель аппарата администрации Таргизского муниципального образования заместитель председателя комиссии;

Куприянова Е.А.– специалист по правовым вопросам администрации Таргизского муниципального образования;

Мутовина Е.А. - депутат Думы Таргизского муниципального образования директор МОБУ ООШ №8 п. Таргиз.

2.При проведении проверки руководствоваться Положением о комиссии по обследованию пожарных водоемов, пирсов на территории Таргизского муниципального образования (Приложение №1).

3. По итогам проверки составить акты обследования пожарных водоемов, пирсов. (Приложение№2).

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Таргизского муниципального образования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  | Глава Таргизского муниципального образования |
| --- | --- |

В.М. Киндрачук

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Главы администрации

Таргизского муниципального образования

от 12.05.2023 года №26

Положение о комиссии по обследованию пожарных водоемов, пирсов на территории Таргизского муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию пожарных водоемов, пирсов на территории Таргизского муниципального образования (далее – комиссия) создается в целях обследования пожарных водоемов, пирсов на территории Таргизского муниципального образования.

1.2. В состав комиссии входят представители администрации Таргизского муниципального образования, представитель Думы Таргизского муниципального образования.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Задачи комиссии

2.1. Обеспечение согласованных действий администрации Таргизского муниципального образования по обследованию пожарных водоемов, пирсов на территории Таргизского муниципального образования;

2.2. Проверка технического состояния, эксплуатации и требований к источникам противопожарного водоснабжения;

А).  Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

Б).   Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованными указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

2. 3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения:

2.3.1. Администрация обязана вести строгий учет и проводить плановые совместные совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

2.3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, не реже одного раза в пять лет проводится инвентаризация противопожарного водоснабжения.

2.3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 апреля по 1 июня) и осенний (с 1 сентября по 1 октября) периоды.

2.3.4.  При проверке пожарного водоема проверяется:

1.   наличие на видном месте указателя установленного образца;

2.   возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

3.   наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

4.   наличие площадки перед водоемом для забора воды.

2.3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения:

2.4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

2.4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

2.4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) администрации создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора.

2.4.4.  Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительство новых водоемов, пирсов, колодцев.

2.5. Порядок списания (снятия с учёта) источников наружного противопожарного водоснабжения:

2.5.1 Пожарные водоёмы, пирсы могут быть списаны (сняты с учёта) по следующим основаниям:

1. пожарные водоёмы расположены на территории, где нет жилых и производственных зданий, строений;

2. пожарные водоёмы, пирсы расположены на территории, где дома признаны непригодными для проживания и подлежат сносу;

3. пожарные водоёмы, пирсы находятся в состоянии технической неисправности и не подлежат восстановлению и ремонту;

4. пожарные водоёмы, пирсы доработали свои нормативные сроки и пришли в негодность.

Пожарные водоёмы, доработавшие свои нормативные сроки, но еще работоспособные, списанию (снятию с учёта) не подлежат.

2.5.2.    В компетенцию комиссии входит:

- контроль за изменением дислокации размещения пожарных водоемов, в том числе непосредственный осмотр пожарного водоёма, пирса подлежащего списанию (снятию с учёта);

- установление конкретных причин списания (снятия с учёта) пожарных водоёмов (расположение пожарных водоёмов, пирсов на территории, где нет жилых и производственных зданий, техническая неисправность, истечение нормативных сроков и т.д.);

- сбор и анализ информации о техническом состоянии пожарных водоёмов;

- разработка и подача в установленном порядке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности;

- составление актов списания (снятия с учёта) пожарных водоёмов;

2.5.3.    Комиссия имеет право:

  - запрашивать и получать в установленном порядке от органа местного самоуправления, государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц информацию, документы, материалы, необходимые для деятельности комиссии;

  - привлекать в установленном порядке должностных лиц, специалистов органа местного самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе комиссии;

  - вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию комиссии вопросам, требующим решения органа местного самоуправления.

2.5.4. Результаты принятого комиссией решения оформляются актом списания (снятия с учёта) пожарного водоёма, пирса;

2.5.5.  В акте списания (снятия с учёта) пожарного водоёма, пирса указываются следующие данные: адрес, координаты пожарного водоёма, пирса и причины его списания (снятия с учёта).

2.5.6.  Акт списания (снятия с учёта) пожарного водоёма, пирса должен быть согласован с начальником органа государственного пожарного надзора.

2.5.7. Пожарный водоём, пирс считается списанным (снятым с учёта) после согласования начальником органа государственного пожарного надзора и утверждения председателем комиссии.

2.5.8. Разборка и демонтаж пожарного водоёма, пирса разрешается только после утверждения акта списания (снятия с учёта) данного пожарного водоёма, пирса. Разборка и демонтаж пожарного водоёма, пирса до утверждения акта его списания (снятия с учёта) не допускается.

2.5.9. Разборка и демонтаж пожарного   водоёма, пирса на сетях наружного водопровода осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями, которые ранее отвечали за обеспечение исправного технического состояния и ремонт данного пожарного   водоёма, пирса.

2.5.10. После списания (снятия с учёта) пожарного водоёма, пирса в Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения вносятся соответствующие коррективы.

2.6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

2.6.1. Ежегодно в сентябре - октябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Заседания комиссии проводится по мере необходимости. Все члены комиссии

пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

3.2. Заседание комиссии правомочно при участии более половины общего числа

членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.

4. Сфера деятельности комиссии

4.1. Рассмотрения заявлений, жалоб граждан, организаций, контролирующих

органов.

4.2. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди

населения.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы администрации

Таргизского муниципального образования

от 17.05.2023 г.  №_

АКТ

проверки работоспособности пожарного резервуара (пожарного водоёма),

используемого в качестве источника противопожарного водоснабжения

п. ________________ 						«___» ______________ 202__ г.

Наименование организации: _________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________

Вид источника п/п водоснабжения: ___________________________________________________

(п/п резервуар, п/п водоём)

Объём источника п/п водоснабжения: ________________________________________________

Оценка соответствия источника противопожарного водоснабжения:

| № п/п | Наименование | Отметка о соответствии (соответствует, не соответствует, не требуется; замечания) |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие в водоёме требуемого (пожарного) объёма воды |  |
|  | Наличие и соответствие приёмного колодца (мокрый колодец) |  |
|  | Наличие и соответствие колодца с задвижкой (сухой колодец) |  |
|  | Наличие и соответствие насосного оборудования |  |
|  | Наличие и соответствие подъезда к водоёму Основание: ППР п.71 |  |
|  | Наличие и соответствие площадки с твёрдым покрытием 12х12 м Основание: ППР п.75 |  |
|  | Наличие и соответствие указателей (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к эл. сети) Основание: ППР п.48 (абз.3) |  |

Примечание: Правила противопожарного режима в РФ (ППР)

Результаты проведения испытаний искусственного водоёма с забором воды (проводились, не проводились, результат): ____________________________________________________________

Другие замечания: _________________________________________________________________

Члены комиссии: 		Киндрачук В.М. 			  ______________________

Михайлович В.И.			    ______________________

Власова А.Ю.                                             _______________________

Куприянова Е.А.                                        ________________________

Мутовина Е.А.                                             _________________________